（様式第１９号）

在宅介護対応住宅貸付に係る申立書

私が建築・購入等する住宅は、下記のとおり在宅介護対応住宅貸付の対象となる仕様で

あることを申し立てます。なお、貸付決定後の検査において、適合しない場合は、即時償

還をすることになっても異存ありません。

年　　月　　日

組合員　所属所名

番　　　　号

氏　　　　名　　　　　　　　　　印

※申込人自ら署名する場合は押印不要

記

１　事　由（該当項目の□に、下記証明者がチェックすること。以下同じ。）

□新築　□購入（新築・中古）

□増築　□改築　□修繕

増築・改築・修繕の場合について、以下の工事箇所にチェックすること（新築・購入の

場合は、記入不要。カッコ内には、具体的な工事箇所を記入すること。）。

①増築

□居室（　室）□廊下 □浴室 □脱衣・洗面所 □便所 □階段 □その他（　　　　　）

②改築

□既存部分は、取壊さない。　□既存部分取壊（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□居室（　室）□廊下 □浴室 □脱衣・洗面所 □便所 □階段 □その他（　　　　　）

③修繕

□既存部分は、取壊さない。　□既存部分取壊（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□居室（　室）□廊下 □浴室 □脱衣・洗面所 □便所 □階段 □その他（　　　　　）

２　仕　様

「＊」は、新築・購入・既存部分取壊の場合の必須項目

「※」は、既存部分を取り壊さない場合の必須項目

①□＊※住宅のうち、要介護者が使用する部分（階）について、段差が解消されている（玄関の上がりかまち、及び浴室と脱衣室の間の段差を除く。）。

□＊　扉は、引き戸を原則とし、歩行器・杖・車椅子の使用を考慮して、７５cm以上の

幅である（玄関、居間、寝室、台所、食堂等の居室の扉）。

②□＊　廊下は、歩行器・杖・車椅子の使用を考慮して、７８cm以上の幅であり、柱があ

る場合は、７５cm以上の幅である（手摺りは、計算に入れない。）。

□＊　廊下には、将来手摺りをつけるための下地を設けている。

□　　廊下には、手摺りを設けている。

③□＊※浴室には、手摺りを設けている。

□＊　浴室の扉は、６０cm以上の幅である。

□＊　浴室の広さは、椅子・ベンチ類を使用できるスペースを確保し、短辺１２０㎝

以上、面積１．８㎡以上である。

④□＊※便器は、洋式便器である。

□＊※便所は、要介護者の寝室と近接しており、同一階である。

⑤□＊　階段には、途切れないように片側に手摺りを設けている。

□　　階段の反対側（既に設けている手摺りの反対側）に、将来手摺りをつけるため

の下地を設けている。

次の住宅に係る工事は、上記の仕様であることを証明します。

（住宅の所在地）

（構　　　　造）　　　　　　造　　　　　葺　　　　　階建　延床面積　　　　　㎡

年　　　月　　　日

京都府市町村職員共済組合理事長　様

証明者（設計者・施工者・売主）

住　所

名　称

氏　名